「水污染防治措施計畫及許可申請審查辦法」修正草案　研商公聽會會議紀錄

- 時間：104年11月12日（星期四） 上午9時30分

- 地點：本署4樓第5會議室

- 主席：劉瑞祥副處長代                   記錄：陳薏涵

- 出（列）席單位及人員：（如會議簽名單）

- 主席致詞：（略）

- 報告事項：（略）

- 綜合討論：

（一）台灣區環境保護工程專業營造業同業公會

1. 第3條第1項係指公告之事業；第2項則指納管之事業（是否即指工業區、科技園區之事業？）；第3項指非屬前2項之事業（是否即指非公告亦未納管之事業？）及污水下水道系統（是否指社區專用及都市污水下水道系統？）。另工業區、科技園區之聯合廢水處理廠（排放於地面水體者）應屬本條第幾項？本條第4項規定應執行試車者，是否指排放於地面水體之事業及污水下水道系統（社區專用污水下水道系統除外，僅都市污水下水道系統）？另工業區、科技園區之聯合廢水處理廠是否也應執行試車？

2. 第10條第1項第10款與第4款第6目之規定是否重複？

3. 第19條針對事業或污水下水道系統進行其廢（污）水處理設施及污泥處理設施之功能測試（含試車計畫）有詳細規定，此條文規定又與公共工程（污水下水道系統－都市污水處理廠）契約施工規範之規定常有出入，請 貴署務必與營建署或縣市政府取得共識，否則業者將無所適從，甚至重複施作。

4. 第23條第2項第3款，述及水污染防治措施及檢測申報管理辦法第113條之2，經上網查得該辦法最新修正版本（102年5月31日版本），其中尚無第113條之2，請檢核。

5. 本辦法規定之相關文件，提送縣市政府主管機關審核時，常因人力等因素而委外代為審查。文件既經技師簽證及業者負責人具結，實不宜也不必再由技師之委外人員審查，應建立權責制度，如非委外審查不可，則也應要求審查人員亦具技師資格，並於審查意見簽證，以示負責。本公會曾多次一再建議，既給技師在專業部分簽證權力，自然應負相對責任；主管機關承辦人員僅就法規等行政部分審查即可。

（二）中華民國全國總工會

1. 本修正草案第14條第4項第7款、第14條第15項及第19條第3項所提之「應揭露污染物之項目」，其內容規定之項目共129項。若每項逐一檢測其檢測總金額將所費不貲，希冀貴署能以事業別區分，另訂各行業「應揭露污染物之項目」以降低業者負擔。若檢測結果非屬應揭露污染物，下次該項建議事業爾後無須再檢測。

2. 本修正草案第14條第1項第4款第7目，屬本法第14條之1經中央主管機關指定公告之事業，應另揭露其排放之廢（污）水可能含有之污染物項目、濃度及排放量，建議俟該草案公告後再增訂本草案相關揭露污染物之條文。

3. 第51條資訊公開上傳網站應是否有操作程序協助業者上傳核准文件。

4. 第35條水措計畫或排放許可證（文件）申請、變更經直轄市、縣（市）主管機關認定有危害生態或人體健康之虞者，是否以放流水中所應揭露可能含有污染物及濃度與排放量，而非以事業運作或變更之原物料為揭露項目。

（三）台灣鋼鐵工業同業公會

1. 針對水污法第14條之1事業提出的風險評估與管理報告，審查主管機關應依特定的審查準則審理，避免審查結果不確定性太高，不同審理單位的審查結果差異過大。

2. 承上文，請環保署將放流水風險評估審查準則，納入本辦法第35條內容，以便主管機關可依該準則審理業者提出的風險評估與管理報告。

（四）台灣區表面處理工業同業公會

1. 本年度剛完成申請之事業單位，其許可申請是否在近期內必須重新申請？如須，提送時間（限）為何？（第23條）

2. 法規中未有鼓勵條文，例如：事業單位引進或研發出設備、藥品、流程、提升放流水水質等更有效方法時是否有簡化之申請程序。（第14、25及27條）

3. 專家學者審查回收使用率，是否鼓勵事業減少水資源回收再利用，專家學者考量事項未針對該項予以審查。（第31條）

4. 第10條第10款排放量相關文件是否可明確定義？濃度、排放量計算相關文件為何？（第23條）

5. 座標公告，由哪些單位公告？

6. 總量管制區分引用之辦法為何？可否公告？區域管理是否有其他更有效管理方式，例：排放管道遷移至非灌溉渠道，是否可列入選項管理？一級、二級管制區域如何訂定有否公開？（第38條）

7. 總量管制方式建議參採日本－技術支持總量管制實施

(1)	【管制標準】- 應依現行環保技術逐步調整，而非一次達標。

由地方自治體進行調查，確認污染情形，評估產業衝擊程度，暫定目標。如果水體水質不佳，而以現行技術無法達成或所須成本太高之情形下，則備註作為下一次檢討修正總量管制標準時加以檢討。

(2)【施行時程】- 檢討到實施約5年

一般有3年檢討期形成暫定目標，再給予事業2年之改善期，亦即由檢討到實施約5年，因此在研訂過程中，讓事業己知要推動並著手準備，正式實施時己能符合。

(3)【技術支持】

日本的環保局會提出技術參考，持續追蹤最新技術進展，若形成推薦技術，則可能依公司規模提出補助。

（五）社團法人彰化縣環境保護聯盟

1. 支持增訂畜牧糞尿經厭氧發酵產生之沼液沼渣作為農地肥分資源化之許可管理規定。

2. 反對修第38條，因有重大爭議。所有農地水體不管是一級或二級的排水，都應該要符合農業灌溉水的水質標準，不是放流水標準，或放流水標準的一半，在農地尚未實施灌排分離之前，訂定放流水標準的一半還是太寬鬆。最低標準應是不超過灌溉水標準。

3. 第22條應增加：所有檢測數據應即時更新，並公告於網路。

4. 第10、第14條第1項第4款第2目，何謂原廢（污）水水質較佳？原廢（污）水水量偏低？此彈性管理恐成管理漏洞。

5. 第3條部分採排放水體或土壤處理者，可以飼養豬未滿200頭的理由，不申請水措計畫或許可證（文件）。

6. 第15、16、18條根本沒有提到總量管制限值。

（六）台灣水資源保育聯盟（轉洪嘉謨博士意見）

1. 請立即取消1990年（民國79年）環保署把畜產業納入「台灣省事業廢水土壤處理水質標準」範疇有關法令。

2. 由農委會成立：「畜禽糞尿水回歸農地技術服務團」，成員包括產官學及環保機構人員；研提申請、管理方式─畫出台灣農地土壤重要性狀圖，訂定農友在某農地種植何種作物，最高容許飼養何種畜禽排泄物，經規定處理後回歸農地之畜禽飼養頭、隻數之規定，且農地不必限畜殖場擁有，也可以契約方式施灌肥、水。經向農委會申請獲准後，副知當地環保單位，依環保署訂定罰則、執行。服務團另研提獎勵、補助措施，畜糞尿厭氣發酵法處理水循環利用及改建為墊料式畜舍是畜禽糞尿水回歸農地最佳捷徑；惟沼氣必須充分利用，不得排放大氣。

3. 農委會應嚴加執行畜禽飼料不得額外添加銅、鋅類之重金屬。

4. 由台糖公司成立各地區畜禽糞尿水配合廚餘之集中代處理場，以收費代處理方式經營；以厭氣發酵法產生沼氣集中處理、資源化利用，處理後肥水回歸農地。MIT無濾料式卧置厭氣發酵槽獨步全球，是唯一的選擇。

5. 由農委會召開公聽會議，廣納多方意見，深入訂定細則。

6. 應規定利害關係人與公益團體參與審查會議之機制。

（七）科技部新竹科學工業園區管理局

1. 總說明第4點「…爰將第15條第2項至第6項…」，依對照表說明內容，應為「第14條之1第2項至第7項…」。

2. 對照表中第二章說明章名未修正，現行名稱欄誤繕為「第一章 設立階段」。

3. 第10條第1項第4款第6目「屬本法第十四條之一經中央主管機關指定公告之事業，應另揭露其排放之廢（污）水可能含有之污染物項目、濃度及排放量」，與同條第1項第10款「屬本法第十四條之一第一項經中央主管機關指定公告之事業，其揭露排放廢（污）水污染物之濃度與排放量計算等之相關文件」，有重複規範之虞，或建議可合併。

4. 第11條第1項第2款及第21條第1項第2款說明考量有兩種以上不同業別，建議未來水污染源管制資料管理系統配合修正可帶入多項事業別。

5. 第36條第2項規範變更、展延時核發機關應進行現場勘察之條件，考量若依第23條辦理變更者僅涉及基本資料或非涉及功能性變更項目皆予規範現勘，可能造成核發機關非必要之人力負荷，建議排除第23條申請者，或至少排除該條第1項第1款基本資料變更者。

6. 第36條第2項第6款「採樣口或放流口座標異常」，其異常之定義為何？如座標定位系統或設施不同造成之差異而造成是否須進行現勘之爭議，該如何解決？建議定義其範圍或可接受差異值。

7. 第39條第6項略以：「第1項核發機關受理…變更併同展延之申請，審查及補正日數應分別計算…」，本局過去變更併同展延申請之案例皆為同時間以一式文件提出，實務上並無法分開計算變更及展延申請之審查及補正日數。

8. 經查水污染防治法第69條第3項略以：「各級主管機關…公開對事業…查核、處分之個別及統計資訊」，惟本草案中並查無相關規定，建議納入本審查辦法中詳定相關事宜。

（八）科技部中部科學工業園區管理局

1. 第10條第1項第4款（二）廢（污）水、污泥「其」產生…，「其」為贅字，建議可刪除。

2. 第14條第1項第4款（二）廢（污）水、污泥「其」產生…，「其」為贅字，建議可刪除。

3. 第34條中水措計畫之申請、變更，是否限縮事業單位「新申請及製程原物料使用變更」時才需提送認定，應於法條中明確規定申請條件。

4. 第34條中事業揭露之排放廢（污）水污染物含有放流水標準管制以外之污染項目者，其相關資料是否由「事業單位」先行送主管機關認定，建議應於法條中明訂。

5. 於104年6月12日水污染防治法第14條之1諮商會，簡報P.3中表示「納管事業涉及風險評估部分，水措審查回歸環保局」與本次修正草案第35條中程序相牴觸。

6. 第35條若無回歸環保局審查，核發機關已先行完成水措計畫之准駁，是否副知主管機關，以利主管機關通知事業單位是否持續提送風險評估審查。

7. 第35條若無回歸環保局審查，核發機關已先行完成水措計畫之准駁，主管機關通知事業單位在18個月內需提出風險評估，但事業單位若於18個月內再一次提送水措計畫變更申請時，風險評估提送日期是「重新起算」或者「接續計算」。

8. 第39條第3項中「必要時經核發機關同意得延長補正期間」，請問是否訂定必要時之條件，以利核發機關有所依循。

9. 第51條第1項「未依規定公開上網…應駁回申請。」，建議訂定事業單位上網公開的期限，例如申請後幾日內應公開上網。

10. 第51條第3項建議於「事業或污水下水道系統”應”於中央…」之”應”前加入「於本辦法修正前取得水措計畫核准文件或許可證（文件）者」，以利事業單位遵循。

11. 第35條風險評估與管理報告結果由委託核發機關納入登記，屆時登記方式是採用通知事業換發嗎？

12. 第23條第1項第3款，建議將開頭「事業」兩字，移至「非屬中央主管機關依本法第14條之1第1項指定公告之事業」。

（九）經濟部工業局

1. 屬進行廠內自我改善而自報停工（業）之業者，與情節重大勒令停工之復工程序是否有所區分？

2.	第21條，依目前填寫之「水污染防治措施計畫及許可申請表」即有設計填寫「主計處行業別代碼」及「適用放流水標準行業別」等欄位，爰建議本次修正新增「事業別」一項，應依前案辦理，不須另訂表格及填寫方式，並建議以兩主要行業別填寫。

3. 依據「水污染防治法」第14條之1第1項「經中央主管機關指定公告之事業，於申請、變更水污染防治措施計畫、排放許可證或簡易排放許可文件時，應揭露其排放之廢（污）水可能含有之污染物及其濃度與排放量」，爰建議配同修正條文，明訂應配合辦理之事業對象。建議條文：

第三十四條  水措計畫之申請、變更，由中央主管機關委託之機關受理者，屬本法第十四條之一經中央主管機關指定公告之事業揭露之排放廢（污）水污染物含有放流水標準管制以外之污染物項目，應將其污染物項目及其濃度與排放量資料與文件送直轄市、縣（市）主管機關審查認定是否有本法第十四條之一第二項危害生態或人體健康之虞。

4. 因是否「有危害生態或人體健康之虞者」及「風險評估與管理報告」極需專業性，為免爭議爰建議應由地方主管機關收集相關佐證資料後送中央主管機關審核。

建議條文：

第三十五條  前條水措計畫或排放許可證（文件）申請、變更經直轄市、縣（市）主管機關認定有危害生態或人體健康之虞者，核發機關應先依本辦法相關規定完成水措計畫或排放許可證（文件）申請、變更之准駁。直轄市、縣（市）主管機關應將認定依據送中央主管機關，中央主管機關審核確認後通知事業提出風險評估與管理報告並應通知事業於十八個月內提出風險評估與管理報告，並經其審查同意，屆期無法提出者，得於屆滿前三十日向中央主管機關提出展延申請，展延申請以一次為限，展延期限最長不得超過六個月。未依規定期間提出風險評估與管理報告者，涉及放流水標準管制以外之污染物項目部分，不得運作。中央主管機關完成風險評估與管理報告之審查後，應通知事業提送水措計畫或排放許可證（文件），依審查結果於事業之水措計畫或排放許可證（文件）登記該放流水標準管制以外之污染物項目排放濃度或總量限值。

（十）臺北市政府環境保護局

民國106年全面網路化，建議一併修正「應以網路傳輸方式辦理水污染防治措施計畫與許可證（文件）之申請、變更或展延，及檢測申報之對象與作業方式」規定。

（十一）新北市政府環境環保局

1. 主管機關得廢止水措及許可證（文件）條件建議增列「經該目的事業主管機關勒令停工、停業者」。

2. 污水下水道系統檢附水措計畫或排放許可證資料，免技師簽證是否可明定為「社區及其他指定地區或場所專用污水下水道系統」。

3. 水污染防治許可證（文件）應公開之種類，試車計畫書及功能測試報告是否含括在內。

4. 建議事業於申請文件時，設定本次許可文件內容（含首頁）將於核准後公開於指定網站，並由網站自動設定應公開之時機點、自動隱匿個資並產出核准文件公開資料表上傳至大署指定網站等，無須由業者主動將許可文件公開於網站後始得核發許可。

5. 草案第14條第1項第6款：「放流水排入專用雨水下水道、灌溉渠道或私有水體者，該管理機關（構）或所有人之同意文件影本。」因審核許可實務上，事業放流水排入水體情形非以上述三者為限，還包括其他排水或河道、溝渠或道路側溝，為避免將來許可發放涉及排入水體或溝渠或道路側溝等管理單位權責疑義，建議修正為「放流水排入水體者應取得水體管理機關（構）或所有人之同意文件影本」，以避免實務上主管水體機關不同意排放時，將涉及廢證的情形，請考量。另專用雨水下水道是否包含道路側溝？建請釐清。

（十二）桃園市政府環境環保局

1. 第23條第3項係說明為簡政便民，係規定業者申請復工（業）時，應併同提出排放許可證（文件）登記事項變更，主管機關應按其查驗及評鑑結果核准登記事項後，核准復工（業）。惟主管機關審查復工（業）申請者之排放許可證（文件）亦需相當時間，實務上可能造成業者可復工（業）之時間延後，建議維持原條文之規定。

2. 第31條第1項第7款曾有情節重大裁處停工（業）紀錄者及第8款有繞流排放違規紀錄者，其水措計畫或許可證（文件）應邀請專家學者協助審查之規定是否應增加相關之追溯期限。

3. 第38條第1項第1款第1目所述「對於變更增加排放重金屬廢水量者，不得同意變更排放許可證（文件）」之規定，是否已含有總量之管制概念。例如當廢水量增加但重金屬濃度下降，總金屬總量不變時是否亦同適用該規定。

4. 第40條有關主管機關得廢止其水措計畫核准文件之規定，是否可建議加入經環保主管機關現場確認其生產設備已搬遷之條件。

（十三）臺中市政府環境保護局（書面意見）

1. 第32條第1項「直轄市、縣（市）主管機關應於前項計畫公開後3日內，將計畫（含自動監測（視）及連線傳輸措施說明書）送專家學者進行書面審查，並明定應於7日內完成書面審查。..」應於7日內完成書面審查的起算日，是自前項計畫公開後起算7日內，還是自送專家學者後起算7日內，亦即自前項計畫公開後10天內？給予專家學者進行書面審查的天數能否再延長？例如：前項計畫公開後14天內？

2. 第38條第4項所稱「許可證（文件）」，是指「排放許可證（文件）」？或者泛指所有「水污染防治許可證（文件）」？建議文字措辭應明確且有一致性。建議修正為「水污染防治許可證（文件）」。

3. 第38條第1項及第3項條文規定，是否意指”座落於總量管制區內”的事業及污水下水道系統，不管廢（污）水是否排放於總量管制區內承受水體均適用？建議兩項文字可加以整合。

4. 基於污染預防及杜絕重金屬污染，建議將第38條第1項「排放許可證（文件）。」修正為「水污染防治許可證（文件）」。

5. 第38條第1項第1款第1目「對於變更增加排放重金屬廢水量者，不得同意變更排放許可證（文件）。」只規範不能增加排放重金屬廢水量，是否表示可以增加排放重金屬濃度？建議除了水量外，亦應規範排放總量，建議修正「..變更增加排放重金屬廢水量或排放總量者，不得同意變更…」。

6. 另屢有業者反映是否可參考空污操作許可證制度，如業者提出變更許可證（文件）申請，經審查通過後重新核發新證並再給予5年之有效期，可分散換證之壓力，建請鈞署考量、研議。

（十四）彰化縣政府環境保護局

1. 考量本縣增訂總量管制區，除排放者外，建請以事業為基礎，宜將貯留行為者納入管制對象，故建議草案第38條第1項文字修正為「事業或污水下水道系統座落於直轄市、縣（市）主管機關公告…」、第1款第1-3目及第2款之「排放許可證（文件）」修正為「各項許可證（文件）」。

2. 建請修正草案第38條第1項第1款第1目末段文字為「對於變更增加排放重金屬廢水量或總量者，不得同意變更排放許可證（文件）」。

3. 有關草案第39條，建請參考土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法第14條規定，納入未依主管機關通知補正內容補正者，主管機關得以駁回申請之規定。

（十五）本署水質保護處

1. 第3條第1項之事業係指本署公告應先檢具水污染防治措施計畫之事業。第2項納管之事業係指納入工業區專用污水下水道系統之事業。第3項，污水下水道系統包含公共、社區及工業區專用污水下水道系統；免檢具水措計畫之事業包含納管之事業係指納入工業區專用污水下水道系統之事業。工業區、科技園區之聯合廢水處理廠（排放於地面水體者）應依第3項規定辦理。第4項係指設置廢（污）水處理設施且排放廢（污）水於地面水體之事業及社區專用污水下水道系統以外之所有污水下水道系統。工業區及科學工業園區污水下水道系統亦為應執行試車者。

2. 飼養豬未滿200頭之畜牧業，屬小型規模，為簡化許可行政管理，免申請許可，惟仍依本法相關規定進行管制。

3. 第10條第1項第10款係指申請水措計畫涉及污染物揭露應繳交之附件；第4款第6目係指申請水措計畫涉及污染物揭露應於水污染防治措施計畫及許可申請表應填寫之內容，並無重複規定。第4款第2目所列之特殊情形，係指廢（污）水處理操作流程遇所列情形時之因應方式與處理條件應進行明確之登記，亦賦予業者進行實務操作之彈性管理方式，該部分仍經由主管機關進行審查，核准後始得為之。

4. 本次新增第16條已考量廢（污）水處理設施應用各種不同原理所需之試車期間差異性，爰規範事業或污水下水道系統得於試車期間屆滿前，向核發機關申請1次展延，且並無限制展延之日數。

5. 第23條第1項第5款變更涉及自動監測（視）及連線傳輸，應於事實發生後30日內辦理之部分，係於水污染防治措施與檢測申報管理辦法第106條之1已明定應檢具自動監測（視）及連線傳輸確認報告書，經審查確認後，辦理許可變更之規定。而為明確事實發生後其起始日之認定，爰於本條文列述。另第2項座標之變更如未涉及實際座落位置之變更者係屬基本資料之變更，該部分免收取審查費。

6. 進行廠內自我改善而自報停工（業）之業者非屬依本法第63條申請復工（業）者，免適用第32條第1項應公開水污染措施及污泥處理改善計畫之規定。

7. 事業申請水措或排放許可證（文件），涉及指定事業及應揭露之污染物項目者，仍由核發機關受理審查，惟受託機關應同時轉送直轄市、縣（市）主管機關進行認定是否有危害生態或人體健康之虞。經主管機關進行認定有危害生態或人體健康之虞後，核發機關先行完成水措計畫或許可證（文件）之准駁與主管機關通知事業於18個月內提送風險評估審查報告為同時進行，並無先後之順序。

8. 第36條第2項因採樣口或放流口座標異常，屬核發機關應進行現場勘察之情形，係針對採樣口或放流口之座標與實際位置差異過大之情形，例如實務上曾有發現業者所填寫之座標，經判別後發現該座標之位置坐落於海面上。

9. 本次新增第38條應特予保護農地之水體水質總量削減管制區係屬加嚴管制之規定，第一級總量管制區因水體中特定重金屬濃度已高於灌溉用水水質標準，故限制新增污染源進入水體；第二級總量管制區因水體中特定重金屬濃度低於灌溉用水水質標準，承受水體尚具有涵容能力，不限制核發新申請之排放許可證（文件）。本條文之規定為在實務可行之範圍內，推動總量管制措施之第一步，請各界支持。

10. 第39條第6項變更併同展延之申請，審查及補正日數應分別計算之規定，係指先提出變更申請之業者於變更階段已進入符合提出展延申請之期間，並依規定提出併同展延申請之情形。

11. 有關第51條水污染防治許可證（文件）之公開程序，目前已召開業者、核發機關之相關諮商會，並訂定相關作業規範，提供及協助業者使用。

- 會議結論：

（一）本次與會單位代表所提意見，將依會議討論結果納入草案修正內容。

（二）各單位如有其他建議者，請於一週內提供本署參考。

- 散會（中午12時整）