「海洋放流管線放流水標準第三條附表一、附表二」修正草案

研商公聽會

會議紀錄

一、時間：中華民國106年7月10日下午2時00分

二、地點：本署4樓第1會議室

三、主席：葉處長俊宏                       記錄：鄧志夫

四、出席（列）單位及人員：（如會議簽名單）

五、主席致詞：（略）

六、業務科簡報：（略）

七、綜合意見：（依發言順序）

- 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

有關行政院環境保護署計畫提升海洋放流管線之放流水標準案，因八里污水處理廠屬新北市政府、臺北市政府及基隆市政府依分攤比例共同出資營運，新北市政府所佔比例為70%，臺北市政府於106年5月8日曾去函新北市政府說明有關提升海洋放流管線之放流水標準案，因八里污水處理廠屬「一級處理廠」目前尚可符合修訂後之放流水限值，惟隨新北市之污水接管率逐年增加，可能導致進流水之化學需氧量攀升，八里污水處理廠經統計105年度11月進流水水質COD最大值為238.5mg/L、放流水水質最大值為199.36 mg/L，現因新北市政府大力推廣家戶接管率並逐年提升，進流水質濃度亦將大幅提升，屆時放流水質是否仍可符合修訂後之標準，實有預為考量並提前因應之需求，懇請 大署再行審酌。

- 經濟部工業局

- 有關附件2之甲類及乙類海域，備註說明第三項，草案公告日期未定，即訂定於中華民國106年12月31日前提出放流水污染物削減管理計畫，按機關政策之執行亦應有法規規定方可據以執行，故請再考量以公告後6個月內提出為宜。又機關編列預算需待本法修正公告後方能編列，假設本法於106年12月31日公告，則機關僅能編列108年之預算，再加上規劃設計發包及工程發包施作之期程與水措變更，欲如期達到改善之目的實有執行之困難，故建議屬涉及工程等改善措施者之施行日期是否可再斟酌延長至公告後3年內完成。

- 建議乙類海域比照甲類海域之修正比例辦理，依據「海域環境分類及海洋環境品質標準」第三條分類「乙類：適用二級水產用水、工業用水及環境保育」，相對於「甲類：適用於一級水產用水、二級水產用水、工業用水、游泳及環境保育」應有較高之彈性空間，今甲類海域修正為原限值之80%，建議乙類海域可比照辦理（現修正幅度SS、BOD、COD為67%），否則將對現在操作中之排放者造成衝擊。

- 經濟部工業局仁大工業區服務中心

因本中心106上半年度水污染防治費繳交費額已由105年下半年的20萬提升至80萬元，惟本次海洋放流管線放流水標準加嚴勢必影響本中心的水污染防治費繳交費用，恐影響工商發展，懇請 大署再行審酌。

- 臺灣海洋事務策進會

排放標準應將對當地海洋生態影響評估考量在內。

八、結論

參酌與會單位意見，排入乙類海域之化學需氧量管制限值修正為220 mg/L。另對於排入甲類、乙類海域加嚴之管制限值施行日期修正為107年7月1日，為符合加嚴修正之管制標準涉及工程改善者，提送削減計畫之時間修正為107年3月1日，經主管機關核定後之施行時間修正為110年1月1日。

九、散會（下午3時00分）